Администрация сельского                                          Тыва Республиканын

поселения сумона Черби                                              Кызыл кожууннун

Кызылского кожууна                                                   Черби суму                                             Республики Тыва                                                          чагыргазы        
___________________________________________________________________

667906, Республика Тыва, Кызылский район, с. Черби, ул. Сельская, д. 53

АЙТЫЫШКЫН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации сельского поселения сумона Черби

от 21 апреля 2025 г.                              № 28                                        с. Черби

О назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности в Администрации сельского поселения сумона Черби 
Кызылского кожууна республики Тыва

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности в здании Администрации сельского поселения сумона Черби

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

- Назначить ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Администрации сельского поселения сумона Черби Кызылского кожууна заместителя председателя по социальной политике Тулуш Эмилию Даваажаповну, на время ее отсутствия – специалиста администрации Иргит Ай-Суу Борисовну.

- Утвердить инструкцию ответственного за пожарную безопасность в Администрации сельского поселения сумона Черби;

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель администрации

сельского поселения

сумона Черби:                                                               		     Кречетов П.А.

УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением администрации

сельского поселения сумона Черби

Кызылского кожууна РТ

от 21.04.2025 г.  № 28

ИНСТРУКЦИЯ

ответственного за пожарную безопасность

в Администрации сельского поселения сумона Черби 
Кызылского кожууна Республики Тыва

1. Общие положения

Настоящая инструкция определяет обязанности ответственного лица за пожарную безопасность в Администрации сельского поселения сумона Черби Кызылского кожууна Республики Тыва (далее-администрация сельского поселения)

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности сельского поселения сумона Черби (далее-сельское поселение) в целом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на Председателя администрации сельского поселения.

Лицо, ответственное за пожарную безопасность, несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

2. Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность.

Ответственный за пожарную безопасность обязан:

Проводить противопожарные инструктажи в Администрации сельского поселения.

Знать действующие правила и инструкции о мерах пожарной безопасности, а также для отдельных помещений, операций, работ.

Следить за соблюдением инструкции о мерах пожарной безопасности в Администрации сельского поселения.

Ежеквартально проводить осмотр первичных средств пожаротушения (огнетушители) в соответствии с требованиями, указанными в паспорте огнетушителя. Делать об этом запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

- выключение электронагревательных приборов;

- наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;

При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков – выявить причины и принять меры к их устранению.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра.

3. Порядок действий при пожаре.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) ответственный за пожарную безопасность обязан:

Немедленно вызвать пожарную охрану. При вызове пожарной охраны необходимо сообщить адрес учреждения, место возникновения пожара, а так же свою фамилию;

- если о пожаре сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого необходимо продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство.

-организовать спасение людей с использованием для этого имеющиеся силы и технические средства;

-убедится в включении (при необходимости включить) автоматическую систему оповещения людей о пожаре;

- при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), а также выполнить другие необходимые мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении пожара и собрать данные об эвакуировавшихся людях;

- оказание первой помощи пострадавшим;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития;